3 | LINE 1 | 4660360 | 0822-EXT-IRD-56-LINE 1 MOTORS THERMOGRAPHY INSPECTION | 2019-11-11 | 2020-01-06 | 56 | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | LINE 1 | 4660361 | 0822-EXT-IRD-28-LINE 1 REFINER SYS MOTORS IR THERMO | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 28 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | LINE 2 | 4660362 | 0824-EXT-IRD-56-LINE 2 MOTORS THERMOGRAPHY INSPECTION | 2019-11-11 | 2020-01-06 | 56 | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | LINE 2 | 4660363 | 0824-EXT-IRD-28-LINE 2 REFINER SYS MOTORS IR THERMO | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 28 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | INTERNAL BROKE SYSTEM | 4660364 | 0826-EXT-IRD-56-INTERNAL BROKE SYSTEM MOTORS IR THERMOGRAPHY | 2019-11-18 | 2020-01-13 | 56 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | INTERNAL BROKE SYSTEM | 4660365 | 0826-EXT-IRD-28-INTERNAL BROKE SYSTEM MOTORS IR THERMOGRAPHY | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 28 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | CONVERTING BROKE AND CORE HANDLING SYSTEM | 4660366 | 0828-EXT-IRD-56-CV BROKE AND CORE MOTORS IR THERMOGRAPHY | 2019-11-18 | 2020-01-13 | 56 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | BROKE PULPER MOTOR | 4660367 | 0828-EXT-IRD-28-CV BROKE AND CORE MOTORS IR THERMOGRAPHY | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 28 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | PULP MIXING AND APPROACH SYSTEM | 4660368 | 0830-EXT-IRD-56-PULP MIX & APP BI-MONTHLY MOTORS IR THERMO | 2019-11-18 | 2020-01-13 | 56 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | PULP MIXING AND APPROACH SYSTEM | 4660369 | 0830-EXT-IRD-28-PULP MIX & APP MONTHLY MOTORS IR THERMO | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | WHITE WATER SYSTEM | 4660370 | 0832-EXT-IRD-56-WHITE WATER SYSTEM PUMP MOTORS IR THERMO | 2019-11-18 | 2020-01-13 | 56 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | WHITE WATER SYSTEM | 4660371 | 0832-EXT-IRD-28-WHITE WATER SYSTEM PUMP MOTORS IR THERMO | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | TAD WATER SYSTEM | 4660372 | 0833-EXT-IRD-56-TAD WATER SYS TAD PUMP MOTORS IR THERMO | 2019-11-25 | 2020-01-20 | 56 | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | TAD FABRIC HP FAN SHOWER PUMP MOTOR | 4660373 | 0833-EXT-IRD-28-TAD WATER SYS FAN SHOWR PUMP MOTOR IR THERMO | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | SHOWER WATER SYSTEM | 4660374 | 0834-EXT-IRD-28-SHOWER WATER SYSTEM PUMP MOTORS IR THERMO | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | SHOWER WATER SYSTEM | 4660375 | 0834-EXT-IRD-56-SHOWER WATER SYSTEM PUMP MOTORS IR THERMO | 2019-11-25 | 2020-01-20 | 56 | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | VACUUM SYSTEM | 4660376 | 0836-EXT-IRD-28-VACUUM SYSTEM VACUUM PUMP MOTORS IR THERMO | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | VACUUM SYSTEM | 4660377 | 0836-EXT-IRD-56-VACUUM SYSTEM EXH FAN/PIT PUMP MTR IR THERMO | 2019-11-25 | 2020-01-20 | 56 | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | MIST REMOVAL SYSTEM | 4660378 | 0860-EXT-IRD-28-MIST REMOVAL SYSTEM FAN MOTORS IR THERMO | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | WET DUST EXHAUST FAN MOTOR | 4660379 | 0864-EXT-IRD-28-WET DUST SYS FAN MOTOR IR THERMO | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | ACTIVE AIRFOIL SUPPLY BLOWER MOTOR | 4660380 | 0864-EXT-IRD-56-WET DUST SYS BLOWER MOTOR IR THERMO | 2019-11-25 | 2020-01-20 | 56 | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | MACHINE HALL VENTILATION | 4660381 | 0868-EXT-IRD-56-HALL VENT MAKE-UP FAN MOTOR IR THERMO | 2019-12-02 | 2020-01-27 | 56 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | FORMING SECTION | 4660382 | 0870-EXT-IRD-28-FORMING SEC ROLL MOTOR IR THERMO | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | TAD SECTION | 4660383 | 0870-EXT-IRD-28-TAD SECTION CYL/ROLL/FAN MOTORS IR THERMO | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | TAD RELEASE ROLL MOTOR | 4660384 | 0870-EXT-IRD-56-TAD SECTION RELEASE ROLL MOTOR IR THERMO | 2019-12-02 | 2020-01-27 | 56 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | YANKEE CYLINDER DRIVE | 4660385 | 0870-EXT-IRD-28-YANKEE SECTION YANKEE ROLL MOTORS IR THERMO | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | CALENDER ROLLS ASSEMBLY | 4660386 | 0870-EXT-IRD-56-CALENDER CALENDER MOTORS IR THERMO | 2019-12-02 | 2020-01-27 | 56 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | REEL SECTION | 4660387 | 0870-EXT-IRD-56-REEL SECTION REEL MOTORS THERMO INEPSCTION | 2019-12-02 | 2020-01-27 | 56 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | HYDRAULIC SYSTEM | 4660388 | 0870-EXT-IRD-56-HYDRAULIC SYS HYD UNIT PUMP MOTORS IR THERMO | 2019-12-09 | 2020-02-03 | 56 | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | CONVERTING BUILDING | 4660389 | 0020-EXT-IRD-56-CONV BLDG EXH FAN MOTORS IR THERMO | 2019-12-09 | 2020-02-03 | 56 | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | CONVERTING BUILDING | 4660390 | 0020-EXT-IRD-56-CV BLDG HANDLR AIR HANDLER MOTOR IR THERMO | 2019-12-09 | 2020-02-03 | 56 | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | CHILLER BUILDING | 4660391 | 0061-EXT-IRD-56-CHLR BLDG PRIM /SC/COOL TWR PMP MTR IR THERMO | 2019-12-09 | 2020-02-03 | 56 | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | STEAM GENERATION | 4660392 | 0061-EXT-IRD-56-BOILER FEED PMP & DRAFT FAN MTRS IR THERMO | 2019-12-16 | 2020-02-10 | 56 | [23 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | SLUDGE TREATMENT SYSTEM | 4660393 | 0045-EXT-IRD-56-SLUDGE TREAT SCREW PRESS MOTORS IR THERMO | 2019-12-16 | 2020-02-10 | 56 | [23 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | MILL EFFLUENT TREATMENT SYSTEM | 4660394 | 0045-EXT-IRD-56-ML EFLNT TREAT SYS ETP PUMP MOTORS IR THERMO | 2019-12-16 | 2020-02-10 | 56 | [23 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 | COMPRESSED AIR | 4660395 | 0050-EXT-IRD-28-COMPRESSED AIR COMPRESSOR MTR IR THERMOGRAPHY | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | M8 | 4660396 | VPP-EXT-IRD-28-VACCUM PIT PUMP VIBRATION ANALYSIS WEEK 1 | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | M8 | 4660397 | M8B1-EXT-IRD-28- BASEMENT 1 VIBRATION ANALYSIS WEEK 1 | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | M8 | 4660398 | M8B2-EXT-IRD-28-BASEMENT 2 VIBRATION ANALYSIS WEEK 1 | 2019-11-04 | 2019-12-02 | 28 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | M8 | 4660399 | M8B3-EXT-IRD-28-BASEMENT 3 VIBRATION ANALYSIS WEEK 1 | 2019-11-04 | 2019-12-02 | 28 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | M8 | 4660400 | M8B4-EXT-IRD-28- BASEMENT 4 VIBRATION ANALYSIS WEEK 1 | 2019-11-04 | 2019-12-02 | 28 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | PAPER MACHINE | 4660401 | M8DM-EXT-IRD-28-DRIVE MOTOR VIBRATION ANALYSIS WEEK 2 | 2019-11-11 | 2019-12-09 | 28 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | M8 | 4660402 | M8BF-EXT-IRD-28-BASEMENT FAN VIBRATION ANALYSIS WEEK 2 | 2019-11-11 | 2019-12-09 | 28 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | COMPRESSED AIR | 4660403 | M8COMP-EXT-IRD-28-COMPRESSOR VIBRATION ANALYSIS WEEK 2 | 2019-11-11 | 2019-12-09 | 28 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | PAPER MACHINE | 4660404 | M8HYD-EXT-IRD-28-HYDRAULIC SYS VIBRATION ANALYSIS WEEK 2 | 2019-11-11 | 2019-12-09 | 28 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | M8 | 4660405 | M8MM-EXT-IRD-28-MACH LV & MEZZ VIBRATION ANALYSIS WEEK 2 | 2019-11-11 | 2019-12-09 | 28 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | LINE 161 | 4660406 | L161-EXT-IRD-28-CONV LINE 161 VIBRATION ANALYSIS WEEK 3 | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 28 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | LINE 162 | 4660407 | L162-EXT-IRD-28-CONV LINE 162 VIBRATION ANALYSIS WEEK 3 | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 28 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | LINE 163 | 4660408 | L163-EXT-IRD-28-CONV LINE 163 VIBRATION ANALYSIS WEEK 3 | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 28 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | LINE 164 | 4660409 | L164-EXT-IRD-28-CONV LINE 164 VIBRATION ANALYSIS WEEK 3 | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 28 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | CONVERTING WINDERS | 4660410 | M8SF-EXT-IRD-28-SORGATO FAN VIBRATION ANALYSIS WEEK 3 | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 28 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
3 | MACON | 4660411 | M8CRANE-EXT-QI-28- CRANE MONTHLY EXTERNAL INSPECTION | 2019-11-04 | 2019-12-02 | 28 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | AGVS | 4660412 | 0040-LUB-DD-14-LVG LUBE LGV - OIL CHANGE | 2019-11-04 | 2019-11-18 | 14 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
4 | AGVS | 4660413 | 0040-LUB-IRD-28-LVG LUBE LGV - INSPECT AND LUBRICATE | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | AGVS | 4660414 | 0040-LUB-IRD-28-LVG GREASE LGV - REGREASING | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 28 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | COMPRESSED AIR | 4660415 | 0050-LUB-DD-672-OIL CHANGE AIR COMPRESSOR - OIL CHANGE | 2019-09-01 | 2021-07-04 | 672
4 | COMPRESSED AIR | 4660416 | 0050-LUB-IRD-14-TANK LEVEL CHK AIR COMPRESSOR - INSPECTIONS | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 14 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
4 | COMPRESSED AIR | 4660417 | 0050-LUB-IRD-84-BEARING LUBE AIR COMPRESSOR - REGREASING | 2019-11-04 | 2020-01-27 | 84 | [21 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 | CHILLER BUILDING | 4660418 | 0061-LUB-IRD-84-LUBE CHILLER BUILDING - REGREASING | 2019-11-04 | 2020-01-27 | 84 | [21 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 | M8 | 4660419 | 01008-LUB-DD-28-LUBE MACHINE - OIL CHANGE | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | M8 | 4660420 | 01008-LUB-IRD-14-LVL CHK MACHINE - INSPECTION | 2019-11-04 | 2019-11-18 | 14 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
4 | M8 | 4660421 | 01008-LUB-IRD-112-BEARING MEZZANINE - REGREASING | 2019-11-04 | 2020-02-24 | 112 | [25 empty] | 1 | [15 empty] | 1
4 | M8 | 4660422 | 01008-LUB-IRD-84-BEARING LUBE MACHINE - REGREASING (MOTOR) | 2019-11-11 | 2020-02-03 | 84 | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 | M8 | 4660423 | 01008-LUB-IRD-28-LUBE MACHINE - REGREASING | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 28 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | CONVERTING BROKE AND CORE HANDLING SYSTEM | 4660424 | 0828-LUB-DD-168-LUBE BROKE AND CORE - OIL CHANGE | 2019-12-01 | 2020-05-17 | 168
4 | CONVERTING BROKE AND CORE HANDLING SYSTEM | 4660425 | 0828-LUB-IRD-14-LVL CHK BROKE AND CORE - INSPECTIONS | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 14 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
4 | CORE CLEANING SYSTEM | 4660426 | 0828V-LUB-IRD-168-LUBRICATE TISSUE - CHAIN | 2019-12-01 | 2020-05-17 | 168
4 | CONVERTING BROKE AND CORE HANDLING SYSTEM | 4660427 | 0828-LUB-IRD-28-LUBE BROKE AND CORE - REGREASING | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | PULP MIXING AND APPROACH SYSTEM | 4660428 | 0830-LUB-IRD-1008-COUPLNG LUBE BASEMENT - REGREASING (XTC) | 2019-09-01 | 2022-06-05 | 1008
4 | VACUUM SYSTEM | 4660429 | 0836-LUB-DD-14-BREATHER VACUUM PUMP - INSPECTIONS | 2019-11-04 | 2019-11-18 | 14 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
4 | VACUUM SYSTEM | 4660430 | 0836-LUB-DD-168- LUBE VACUUM PUMP - OIL CHANGE | 2019-12-01 | 2020-05-17 | 168
4 | LIQUID RING WATER PUMP | 4660431 | 0836-LUB-DD-336-PUMP VACUUM - OIL CHANGE | 2019-09-01 | 2020-08-02 | 336
4 | LIQUID RING WATER PUMP | 4660432 | 0836-LUB-IRD-14-LVL CHK VACUUM - INSPECTIONS | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 14 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
4 | VACUUM SYSTEM | 4660433 | 0836-LUB-IRD-168-BEARING VACUUM PUMP - REGREASING | 2019-08-01 | 2020-01-16 | 168
4 | VACUUM SYSTEM | 4660434 | 0836-LUB-IRD-168-BEARING VACUUM PUMP - MOTOR | 2019-08-01 | 2020-01-16 | 168
4 | VACUUM SYSTEM | 4660435 | 0836-LUB-IRD-84-BEARING LUBE VACUUM - REGREASING | 2019-11-11 | 2020-02-03 | 84 | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 | M8 | 4660436 | 0870-LUB-DD-336-LUBE MACHINE - COUPLING | 2019-11-01 | 2020-10-02 | 336
4 | PAPER MACHINE | 4660437 | 0870-LUB-DD-84-ACTUATOR BELT CHANGE | 2019-11-18 | 2020-02-10 | 84 | [23 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 | CALENDER | 4660438 | 0870F-LUB-IRD-28-LUBE CALENDER - REGREASING | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 28 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | LINE 161 | 4660439 | 11061-LUB-DD-84-LUBE LINE 161 - OIL CHANGE | 2019-11-18 | 2020-02-10 | 84 | [23 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 | LINE 161 | 4660440 | 11061-LUB-IRD-7-LUBE LINE 161 - REGREASING | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 7 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | LINE 161 | 4660441 | 11061-LUB-IRD-7-L161 LUBE LINE 161 - INSPECTION | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 7 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | LINE 162 | 4660442 | 11062-LUB-DD-84-LUBE LINE 162 - OIL CHANGE | 2019-11-04 | 2020-01-27 | 84 | [21 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 | LINE 162 | 4660443 | 11062-LUB-IRD-7-L162 LUBE LINE 162 - REGREASING | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 7 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | LINE 162 | 4660444 | 11062-LUB-IRD-7-LUBE LINE 162 - INSPECTION | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 7 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | LINE 163 | 4660445 | 11063-LUB-DD-28-LUBE LINE 163 - OIL CHANGE | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | LINE 163 | 4660446 | 11063-LUB-IRD-7-L163 LUBE LINE 163 - REGREASING | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 7 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | LINE 163 | 4660447 | 11063-LUB-IRD-7-LUBE LINE 163 - INSPECTION | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 7 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | LINE 164 | 4660448 | 11064-LUB-DD-28-LUBE LINE 164 - OIL CHANGE | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 28 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | LINE 164 | 4660449 | 11064-LUB-IRD-7-L164 LUBE LINE 164 - REGREASING | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 7 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | LINE 164 | 4660450 | 11064-LUB-IRD-7-LUBE LINE 164 - INSPECTION | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 7 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | CONVERTING WINDERS | 4660451 | MA110-LUB-DD-14-CONVERTING DEFAULT | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 14 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
4 | CONVERTING WINDERS | 4660452 | MA110-LUB-DD-168-CRANE LINE-PAIR | 2019-09-01 | 2020-02-16 | 168
4 | CONVERTING WINDERS | 4660453 | MA110-LUB-DD-168-LUBE E80 - OIL CHANGE | 2019-10-01 | 2020-03-17 | 168
4 | LINE 161 | 4660454 | 11061-LUB-DD-84-LUBE 161 SHUTDOWN | 2019-11-11 | 2020-02-03 | 84 | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 | LINE 162 | 4660455 | 11062-LUB-DD-84-LUBE 162 SHUTDOWN | 2019-11-11 | 2020-02-03 | 84 | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 | LINE 161 | 4660456 | 11061-LUB-DD-84-LUBE 161 E-80 GREASE | 2019-11-18 | 2020-02-10 | 84 | [23 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 | LINE 163 | 4660457 | 11063-LUB-DD-84-LUBE 163 SHUTDOWN | 2019-11-25 | 2020-02-17 | 84 | [24 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 | LINE 164 | 4660458 | 11064-LUB-DD-84-LUBE 164 SHUTDOWN | 2019-11-25 | 2020-02-17 | 84 | [24 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 | CONVERTING WINDERS | 4660459 | MA110-LUB-IRD-14-CONVERTING E80 - INSPECTION | 2019-11-04 | 2019-11-18 | 14 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
4 | CONVERTING WINDERS | 4660460 | MA110-LUB-IRD-28-CONVERTING DUST COLLECTOR - REGREASING | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | CONVERTING WINDERS | 4660461 | MA110-LUB-IRD-168-LUBE PM | 2019-11-04 | 2020-04-20 | 168 | [33 empty] | 1
4 | CONVERTING WINDERS | 4660462 | MA110-LUB-IRD-28-LUBE SAMPLE - CONVERTING | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 28 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | CONVERTING WINDERS | 4660463 | MA110-LUB-IRD-7-CONVERTING CASE PACKER GREASING | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 7 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | AGVS | 4660464 | 2050040-LUB-IRD-28-AGVS LUBE SAMPLE - LGV | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | PALLETIZER | 4660465 | 6180A-LUB-DD-21-LUBE E80 - 161 - REGREASING | 2019-11-04 | 2019-11-25 | 21 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
4 | PALLETIZER | 4660466 | 6280A-LUB-DD-21-LUBE E80 - 162 - REGREASING | 2019-11-25 | 2019-12-16 | 21 | [15 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
4 | PALLETIZER | 4660467 | 6380A-LUB-DD-21-LUBE E80 - 163 - REGREASING | 2019-11-18 | 2019-12-09 | 21 | [14 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
4 | PALLETIZER | 4660468 | 6480A-LUB-DD-21-LUBE E80 - 164 - REGREASING | 2019-11-11 | 2019-12-02 | 21 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
4 | M8 | 4660469 | BALE-LUB-DD-168-OIL CHG BALE - OIL CHANGE | 2019-11-04 | 2020-04-20 | 168 | [33 empty] | 1
4 | M8 | 4660470 | BALE-LUB-IRD-14-LVL CHK BALE - INSPECTION | 2019-11-11 | 2019-11-25 | 14 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
4 | M8 | 4660471 | BALE-LUB-IRD-28-LUBE BALE - REGREASING | 2019-11-18 | 2019-12-16 | 28 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | MACON | 4660472 | BSMNT-LUB-DD-168-LUBE BASEMENT - OIL CHANGE | 2019-10-01 | 2020-03-17 | 168
4 | MACON | 4660473 | BSMNT-LUB-IRD-7-LVL CHK BASEMENT - INSPECTION | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 7 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | M8 | 4660474 | BSMNT-LUB-IRD-84-BEARING BASEMENT - REGREASING (MOTOR) | 2019-11-18 | 2020-02-10 | 84 | [23 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 | M8 | 4660475 | BSMNT-LUB-IRD-7-LUBE BASEMENT - REGREASING | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 7 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | MACON | 4660476 | ETP-LUB-IRD-14-LVL CHK ETP - INSPECTION | 2019-11-04 | 2019-11-18 | 14 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
4 | MACON | 4660477 | ETP-LUB-IRD-84-LUBE ETP - OIL CHANGE | 2019-11-18 | 2020-02-10 | 84 | [23 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 | MACON | 4660478 | ETP-LUB-IRD-7-LUBE ETP - REGREASING | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 7 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | MACON | 4660479 | M8RESULT-LUB-IRD-28-LUBE TEST SAMPLE RESULTS | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | MACON | 4660480 | M8ROBOT-LUB-IRD-168-LUBE ROBOT - REGREASING | 2019-09-01 | 2020-02-16 | 168
4 | MACON | 4660481 | M8SAMPLE-LUB-IRD-28-LUBE SAMPLE - BASEMENT-MACHINE | 2019-11-25 | 2019-12-23 | 28 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | MACON | 4660482 | M8SEAL-LUB-DD-1008-CHANGE SEAL REPLACEMENT | 2019-12-01 | 2022-09-04 | 1008